Kontrollplan för enkla byggnader och mindre tillbyggnader

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning: | Adress: | |
| Byggherre: | | |
| Adress: | Postnummer: | Postadress: |
| Telefonnummer: | Telefonmobil: | E-post: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Utförande entreprenör: |  | |
| Företag: |  | |
| Adress: | Postnummer: | Postadress: |
| Namn: |  |  |
| Telefonnummer: | Telefon mobil: | E-post: |

\*E – (Entreprenör som utför arbetsmomenten) BBR (boverkets byggregler)

Tänk på att hänvisningarna gällande kontroll mot kan ha förändrats mot vad som står nedan.

\*S – (Eventuell sakkunnig för berörd kontrollpunkt) A-ritning (arkitektritning)

\*B – (Byggherren) K-ritning (konstruktionsritning)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant  *(vem ska utföra kontrollen)* | Kontrollmetod  (hur ska kontrollen ske) | Kontroll mot  (vad ska kontrollen ske emot, vilken BBR, EKS, K-ritningar mm) | Sign/datum | Anmärkning | Åtgärd |
| Utstakning/lägeskontroll | Sakkunnig | Inmätning | Enligt givet lov |  |  |  |
| Markarbeten |  | Visuellt | BBR 2:4 |  |  |  |
| Material och produkter |  | Visuellt | BBR 2:1  Beställningssedel |  |  |  |
| Att tillämpliga energikrav uppfylls |  | Visuellt | BBR 9 |  |  |  |
| Tillgänglighet ska uppfylla kraven i tillämpliga  delar |  | Visuellt | BBR 3 |  |  |  |
| Möjlighet till utrymning vid brand |  | Visuellt | BBR 5:32 |  |  |  |
| Skydd mot brandspridning mellan byggnader |  | Visuellt | BBR 5:6 |  |  |  |
| Ventilation |  | Visuellt | BBR 6:25 |  |  |  |
| Fuktskydd/Fuktsäkerhet |  | Mätning | BBR 6:5 |  |  |  |
| Säkerhet vid användning i tillämpliga delar |  | Visuellt | BBR 8 |  |  |  |
| Bärförmåga, stadga och beständighet |  | Visuellt | BBR, EKS, K-ritningar |  |  |  |
| Förbud mot förvanskning samt att kraven för varsamhet följs |  |  | PBL 8 kap. 17§  PBL 8 kap. 18§ |  |  |  |
| Vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, och vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand. |  |  | PBL 10 kap. 6§ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov/startbesked, beträffande placering på tomten, markplanering, mått på byggnad eller anläggning, fasadutformning och taklutning, samt uppfyller de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap. | | |
| Datum | Underskrift (byggherre) | Namnförtydligande (byggherre) |

**Obs! Förslag till kontrollplan utan datum och signatur skickas in tillsammans med ansökan. När åtgärden är utförd skrivs kontrollplanen under och skickas in tillsammans med ev. övriga handlingar som krävs för att få slutbesked.**